## Sheet2
104.043 | kV | 0.016361 | mGy | 0.46598 | mGy/s | 0.035111 | s |  |  |  |  | 7.0047 | mmAl | 1 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:25 | Sensor:R/F high | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 9.5643 | mmAl
128.762 | kV | 0.0051408 | mGy | 0.18073 | mGy/s | 0.028444 | s |  |  |  |  | 8.1047 | mmAl | 2 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:26 | Sensor:R/F high | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 0 | mmAl
101.169 | kV | 0.016018 | mGy | 0.46206 | mGy/s | 0.034667 | s |  |  |  |  | 7.054 | mmAl | 3 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:27 | Sensor:R/F high | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 10.8184 | mmAl
103.76 | kV | 0.016374 | mGy | 0.45343 | mGy/s | 0.036111 | s |  |  |  |  | 6.8159 | mmAl | 4 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:28 | Sensor:R/F high | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 9.2574 | mmAl
104.378 | kV | 0.016036 | mGy | 0.46556 | mGy/s | 0.034444 | s |  |  |  |  | 6.8998 | mmAl | 5 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:29 | Sensor:R/F high | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 9.5843 | mmAl
101.786 | kV | 0.015988 | mGy | 0.45826 | mGy/s | 0.034889 | s |  |  |  |  | 6.9515 | mmAl | 6 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:30 | Sensor:R/F high | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 10.0927 | mmAl
103.334 | kV | 0.015823 | mGy | 0.4579 | mGy/s | 0.034556 | s |  |  |  |  | 6.8101 | mmAl | 7 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:31 | Sensor:R/F high | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 9.2566 | mmAl
134.458 | kV | 0.001825 | mGy | 0.20278 | mGy/s | 0.009 | s |  |  |  |  | 7.8087 | mmAl | 8 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:32 | Sensor:R/F high | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 0 | mmAl
|  | 0.0078881 | mGy | 0.25175 | mGy/s | 0.031333 | s |  |  |  |  | 13.6766 | mmAl | 9 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:34 | Sensor:R/F high | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 | Error: High filt
89.7352 | kV | 0.015234 | mGy | 0.41802 | mGy/s | 0.036444 | s | 1 | pulse | 0.015234 | mGy/pulse | 7.6331 | mmAl | 10 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:35 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 17.2503 | mmAl
90.5526 | kV | 0.015195 | mGy | 0.4144 | mGy/s | 0.036667 | s | 1 | pulse | 0.015195 | mGy/pulse | 7.6752 | mmAl | 11 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:35 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 16.7876 | mmAl
96.5053 | kV | 0.015866 | mGy | 0.43401 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.015866 | mGy/pulse | 7.0027 | mmAl | 12 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:36 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 12.2756 | mmAl
|  | 0.013427 | mGy | 0.36729 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.013427 | mGy/pulse | 9.0116 | mmAl | 13 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:37 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 | Error: High filt
103.248 | kV | 0.016291 | mGy | 0.44565 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.016291 | mGy/pulse | 6.9397 | mmAl | 14 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:38 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 10.3673 | mmAl
103.952 | kV | 0.016039 | mGy | 0.43875 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.016039 | mGy/pulse | 6.9314 | mmAl | 15 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:39 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 10.0486 | mmAl
103.226 | kV | 0.01578 | mGy | 0.43037 | mGy/s | 0.036667 | s | 1 | pulse | 0.01578 | mGy/pulse | 6.8797 | mmAl | 16 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:39 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 10.1273 | mmAl
104.067 | kV | 0.015382 | mGy | 0.42207 | mGy/s | 0.036444 | s | 1 | pulse | 0.015382 | mGy/pulse | 6.9369 | mmAl | 17 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:40 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 10.1265 | mmAl
102.226 | kV | 0.015389 | mGy | 0.42097 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.015389 | mGy/pulse | 6.9384 | mmAl | 18 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:41 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 10.3502 | mmAl
103.207 | kV | 0.01528 | mGy | 0.418 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.01528 | mGy/pulse | 6.9248 | mmAl | 19 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:41 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 10.2089 | mmAl
133.216 | kV | 0.015529 | mGy | 0.4248 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.015529 | mGy/pulse | 5.6794 | mmAl | 20 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:42 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 0 | mmAl
|  | 0.022694 | mGy | 0.62082 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.022694 | mGy/pulse | 0 | mmAl | 21 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:43 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 | Error: High filt
|  | 0.023047 | mGy | 0.63048 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.023047 | mGy/pulse | 0 | mmAl | 22 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:43 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 | Error: High filt
98.9654 | kV | 0.016296 | mGy | 0.44716 | mGy/s | 0.036444 | s | 1 | pulse | 0.016296 | mGy/pulse | 7.0117 | mmAl | 23 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:46 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 11.5708 | mmAl
101.638 | kV | 0.016206 | mGy | 0.44332 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.016206 | mGy/pulse | 7.013 | mmAl | 24 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:47 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 10.7694 | mmAl
100.372 | kV | 0.015624 | mGy | 0.43002 | mGy/s | 0.036333 | s | 1 | pulse | 0.015624 | mGy/pulse | 7.1128 | mmAl | 25 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:48 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 11.6056 | mmAl
102.836 | kV | 0.014548 | mGy | 0.39917 | mGy/s | 0.036444 | s | 1 | pulse | 0.014548 | mGy/pulse | 7.2475 | mmAl | 26 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:48 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 11.7128 | mmAl
101.12 | kV | 0.013071 | mGy | 0.36197 | mGy/s | 0.036111 | s | 1 | pulse | 0.013071 | mGy/pulse | 7.4884 | mmAl | 27 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:49 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 13.0392 | mmAl
102.09 | kV | 0.011293 | mGy | 0.31272 | mGy/s | 0.036111 | s | 1 | pulse | 0.011293 | mGy/pulse | 7.7012 | mmAl | 28 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:49 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 14.159 | mmAl
99.3186 | kV | 0.0092366 | mGy | 0.25657 | mGy/s | 0.036 | s | 1 | pulse | 0.0092366 | mGy/pulse | 7.9362 | mmAl | 29 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:50 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 16.7485 | mmAl
107.27 | kV | 0.0071809 | mGy | 0.20071 | mGy/s | 0.035778 | s | 1 | pulse | 0.0071809 | mGy/pulse | 8.3821 | mmAl | 30 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:51 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 16.1911 | mmAl
97.0739 | kV | 0.0043968 | mGy | 0.12405 | mGy/s | 0.035444 | s | 1 | pulse | 0.0043968 | mGy/pulse | 8.9618 | mmAl | 31 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:52 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 25.8464 | mmAl
117.987 | kV | 0.003287 | mGy | 0.093617 | mGy/s | 0.035111 | s | 1 | pulse | 0.003287 | mGy/pulse | 9.6228 | mmAl | 32 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:53 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 19.6024 | mmAl
104.622 | kV | 0.0027846 | mGy | 0.079309 | mGy/s | 0.035111 | s | 1 | pulse | 0.0027846 | mGy/pulse | 9.2398 | mmAl | 33 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:53 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 22.4815 | mmAl
102.854 | kV | 0.014063 | mGy | 0.38705 | mGy/s | 0.036333 | s | 1 | pulse | 0.014063 | mGy/pulse | 7.377 | mmAl | 34 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:54 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 12.0515 | mmAl
94.9729 | kV | 0.0023737 | mGy | 0.067606 | mGy/s | 0.035111 | s | 1 | pulse | 0.0023737 | mGy/pulse | 10.0724 | mmAl | 35 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:55 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 30.5427 | mmAl
|  | 2.6304e-06 | mGy | 0.00071738 | mGy/s | 0.0036667 | s |  |  |  |  | 0 | mmAl | 36 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:55 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 | Error: Low signal
100.38 | kV | 0.015878 | mGy | 0.43436 | mGy/s | 0.036556 | s | 1 | pulse | 0.015878 | mGy/pulse | 7.0195 | mmAl | 37 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 11:59 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 11.1809 | mmAl
104.576 | kV | 0.013728 | mGy | 0.37901 | mGy/s | 0.036222 | s | 1 | pulse | 0.013728 | mGy/pulse | 7.3979 | mmAl | 38 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:00 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 11.8464 | mmAl
95.4156 | kV | 0.0098293 | mGy | 0.27304 | mGy/s | 0.036 | s | 1 | pulse | 0.0098293 | mGy/pulse | 8.0897 | mmAl | 39 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:00 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 18.6382 | mmAl
105.36 | kV | 0.0054451 | mGy | 0.15314 | mGy/s | 0.035556 | s | 1 | pulse | 0.0054451 | mGy/pulse | 8.7726 | mmAl | 40 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:02 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 19.5458 | mmAl
121.331 | kV | 0.0030357 | mGy | 0.086188 | mGy/s | 0.035222 | s | 1 | pulse | 0.0030357 | mGy/pulse | 9.7128 | mmAl | 41 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:03 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 19.4934 | mmAl
107 | kV | 0.0024577 | mGy | 0.070219 | mGy/s | 0.035 | s | 1 | pulse | 0.0024577 | mGy/pulse | 9.5392 | mmAl | 42 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:03 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 23.1705 | mmAl
107.704 | kV | 0.0022435 | mGy | 0.064099 | mGy/s | 0.035 | s | 1 | pulse | 0.0022435 | mGy/pulse | 9.4848 | mmAl | 43 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:04 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 24.1441 | mmAl
104.546 | kV | 0.0021155 | mGy | 0.060828 | mGy/s | 0.034778 | s | 1 | pulse | 0.0021155 | mGy/pulse | 9.6394 | mmAl | 44 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:05 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 25.4157 | mmAl
102.121 | kV | 0.0020553 | mGy | 0.058723 | mGy/s | 0.035 | s | 1 | pulse | 0.0020553 | mGy/pulse | 9.117 | mmAl | 45 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:06 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 26.4982 | mmAl
112.87 | kV | 0.0019134 | mGy | 0.054668 | mGy/s | 0.035 | s | 1 | pulse | 0.0019134 | mGy/pulse | 9.5321 | mmAl | 46 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:06 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 21.5126 | mmAl
111.363 | kV | 0.00046401 | mGy | 0.013515 | mGy/s | 0.034333 | s | 1 | pulse | 0.00046401 | mGy/pulse | 8.5156 | mmAl | 47 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:07 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 14.9155 | mmAl
116.475 | kV | 0.00025523 | mGy | 0.0063454 | mGy/s | 0.040222 | s | 1 | pulse | 0.00025523 | mGy/pulse | 7.3022 | mmAl | 48 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:08 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 8.7758 | mmAl
100.694 | kV | 0.019893 | mGy | 0.53927 | mGy/s | 0.036889 | s | 1 | pulse | 0.019893 | mGy/pulse | 6.5777 | mmAl | 49 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:11 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 9.0343 | mmAl
101.629 | kV | 0.019996 | mGy | 0.54535 | mGy/s | 0.036667 | s | 1 | pulse | 0.019996 | mGy/pulse | 6.38 | mmAl | 50 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:11 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 8.3794 | mmAl
115.925 | kV | 0.0021301 | mGy | 0.060859 | mGy/s | 0.035 | s | 1 | pulse | 0.0021301 | mGy/pulse | 9.8887 | mmAl | 51 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:11 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 23.1395 | mmAl
103.645 | kV | 0.00623 | mGy | 0.17467 | mGy/s | 0.035667 | s | 1 | pulse | 0.00623 | mGy/pulse | 8.8346 | mmAl | 52 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:12 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 19.7486 | mmAl
101.806 | kV | 0.016419 | mGy | 0.45053 | mGy/s | 0.036444 | s | 1 | pulse | 0.016419 | mGy/pulse | 6.9075 | mmAl | 53 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:12 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 10.3586 | mmAl
[6 empty] | 0.023333 | s | 1 | pulse |  |  |  |  | 54 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:14 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 | Error: High signal
128.186 | kV | 0.027319 | mGy | 1.0331 | mGy/s | 0.026444 | s | 1 | pulse | 0.027319 | mGy/pulse | 7.9119 | mmAl | 55 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:15 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 0 | mmAl
124.473 | kV | 0.027428 | mGy | 1.02 | mGy/s | 0.026889 | s | 1 | pulse | 0.027428 | mGy/pulse | 8.0221 | mmAl | 56 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:16 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 0 | mmAl
130.246 | kV | 0.027485 | mGy | 1.0222 | mGy/s | 0.026889 | s | 1 | pulse | 0.027485 | mGy/pulse | 8.0604 | mmAl | 57 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:19 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 |  | 0 | mmAl
|  | 0 | mGy | 0 | mGy/s | 0.0021111 | s |  |  |  |  | 0 | mmAl | 58 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:19 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 | Error: Low signal
|  | 0 | mGy | 0 | mGy/s | 0.0027778 | s |  |  |  |  | 0 | mmAl | 59 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:28 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 | Error: Low signal
|  | 5.3064e-06 | mGy | 0.0025135 | mGy/s | 0.0021111 | s |  |  |  |  | 0 | mmAl | 60 | 145065 / 144853 | 2021-10-09 | 12:36 | Sensor:R/F low | Trig level:low | Trig delay:0 | kVp delay:0 | Calc delay:0.5 | Error: Low signal
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:45 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:46 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:46 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:47 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:48 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:49 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:50 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:51 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:52 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:52 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:53 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:54 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:55 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:56 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:57 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 12:59 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:01 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:01 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:03 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:04 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:05 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:05 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:06 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:07 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:08 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:08 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:09 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:10 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:10 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:11 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:12 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:12 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:13 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:14 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:14 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:15 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:16 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:16 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:17 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:21 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:22 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:23 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:24 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:24 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:25 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:26 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:27 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:28 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:28 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:30 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:31 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:32 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:33 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:33 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:34 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:35 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data
0 | 0 / 0 | 2021-10-09 | 13:36 |  | Trig delay:0 | kVp delay:0 |  | Error: Error in exposure data